## 生化、止凝血、传染病一包
文山州中医医院检验卫生材料目录库
单位：元
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 实际数量 | 单价 | 金额 | 产地 | 是否专机专用 | 适配机型 | 备注
1 | 蛋白质多项校准品（C F.A.S) | 5*1ml | 盒 | 2 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是 | 全自动生化免疫分析仪 cobas 8000
2 | 多项生化校准品10759350190 | 12*3ml | 盒 | 1 |  |  | 德国罗氏诊断有限公司 | 是
3 | 总蛋白检测试剂盒（比浊法） | 150测试/盒 | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
4 | 总蛋白检测试剂盒（比浊法） | 600测试 | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品上海有限公司 | 是
5 | 蛋白质校准品（尿液/脑脊液） | 5*1ML | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品上海有限公司 | 是
6 | γ-谷氨酰转肽酶检测试剂盒（酶比色法） | 1200tests | 盒 | 31 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是 |  | 2023年开始集采平台采购
7 | 胆碱酯酶检测试剂盒（比色法） | 650tests | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是 |  | 2023年开始集采平台采购
8 | 尿素/尿素氮检测试剂盒（比色法） | 1900测试 | 盒 | 20 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
9 | 尿酸检测试剂盒(比色法) | 1000tests | 盒 | 38 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
10 | 肌酐检测试剂盒（酶法） | 600测试 | 瓶 | 65 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
11 | 微量白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 750测试 | 盒 | 2 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
12 | 微量白蛋白抗原过剩检查试剂盒（免疫比浊法） | 11ml | 盒 | 2 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
13 | 葡萄糖检测试剂盒（已糖激酶法） | 2200测试 | 盒 | 16 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
14 | 果糖胺检测试剂盒(比色法） | 250T | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
15 | 果糖胺校准品 | 3*1ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
16 | 胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | 2100tests | 盒 | 13 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是 |  | 2023年开始集采平台采购
17 | 甘油三酯检测试剂盒(比色法) | 800测试 | 盒 | 34 |  |  | 罗氏诊断产品上海有限公司 | 是 |  | 2023年开始集采平台采购
18 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（酶比色法） | 500测试 | 盒 | 54 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是 |  | 2023年开始集采平台采购
19 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（酶比色法） | 500tests | 盒 | 54 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是 |  | 2023年开始集采平台采购
20 | 载脂蛋白A1检测试剂盒（免疫比浊法） | 100T | 盒 | 190 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
21 | 载脂蛋白B检测试剂盒（免疫比浊法） | 150T | 盒 | 126 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
22 | 脂类多项检测校准品12172623122 | 3*1ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
23 | α-淀粉酶检测试剂盒（酶比色法） | 750测试 | 盒 | 2 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
24 | 钙检测试剂盒(比色法) | 2250tests | 盒 | 15 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
25 | 镁检测试剂盒（比色法） | 200tests | 盒 | 145 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
26 | 磷检测试剂盒(比色法) | 600测试 | 盒 | 48 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
27 | 铁检测试剂盒(比色法） | 750T | 盒 | 37 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
28 | 重碳酸盐检测试剂盒（比色法） | 700测试 | 盒 | 45 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
29 | 样本稀释液 | 2*2L | 盒 | 18 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
30 | 电解质内标液 | 2*2L | 盒 | 25 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
31 | 电解质参比液 | 500ml | 盒 | 24 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
32 | 电解质定标液 | 低值10*3ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海） | 是
33 | 电解质定标液 | 高值10*3ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
34 | 氨水/乙醇/二氧化碳检测用校准品 | 2*4ML | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
35 | 肌酸激酶检测试剂盒(比色法) | 800tests | 盒 | 28 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
36 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒(比色法） | 500T | 盒 | 44 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
37 | 补体C3c检测试剂盒（免疫比浊法） | 150T | 盒 | 8 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
38 | 补体C4检测试剂盒（免疫比浊法） | 150T | 盒 | 8 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
39 | 免疫球蛋白A检测试剂盒（免疫比浊法） | 500T | 盒 | 3 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
40 | 免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法） | 500T | 盒 | 3 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
41 | 免疫球蛋白G检测试剂盒（免疫比浊法） | 500T | 盒 | 3 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
42 | 抗链球菌溶血素0检测试剂盒(免疫比浊法） | 400T | 盒 | 17 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
43 | 前白蛋白-抗链球菌溶血素0铜蓝蛋白检测用校准品 | 3*1ml | 盒 | 2 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
44 | 类风湿因子检测试剂盒(免疫比浊法） | 500T | 盒 | 14 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
45 | 类风湿因子校准液 | 5*1ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
46 | C反应蛋白检测试剂盒(免疫比浊法） | 500T | 盒 | 18 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
47 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法） | 200测试 | 盒 | 25 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
48 | 三碘甲状腺原氨酸定标液 | 4*1.0ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
49 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法） | 200测试 | 盒 | 25 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
50 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液 | 4*1.0ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
51 | 甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法） | 200测试 | 盒 | 25 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
52 | 甲状腺素定标液 | 4*1.0ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
53 | 游离甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法）III | 200测试 | 盒 | 25 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
54 | 游离甲状腺素定标液 III | 4*1.0ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
55 | 促甲状腺激素检测试剂盒（电化学发光法） | 200测试 | 盒 | 25 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
56 | 促甲状腺素定标液 | 4*1.3ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
57 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（电化学发光法）A-Tg | 100测试 | 盒 | 25 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
58 | 甲状腺球蛋白抗体定标液 A-Tg | 4*1.5ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
59 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒 TG II (电化学发光法) | 100测试 | 盒 | 25 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
60 | 甲状腺球蛋白定标液 TG II | 4*1.0ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
61 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（电化学发光法）TPO | 100测试 | 盒 | 25 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
62 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液 | 4*1.5ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
63 | 绒毛膜促性腺素及B亚单位检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试 | 盒 | 25 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
64 | 人绒毛膜促性腺激素定标液 | 4*1.0ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
65 | 黄体生成激素检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试 | 盒 | 10 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
66 | 黄体生成素定标液 | 4*1.0ML | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
67 | 促卵泡成熟激素检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试 | 盒 | 10 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
68 | 卵泡刺激素定标液II | 4*1.0ML | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
69 | 催乳素检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试 | 盒 | 10 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
70 | 催乳素定标液 | 4*1.0ML | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
71 | 雌二醇检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试 | 盒 | 12 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
72 | 雌二醇定标液III | 4*1.0ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
73 | 孕酮检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试 | 盒 | 15 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
74 | 孕酮定标液 | 4*1.0ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
75 | 睾酮检测试剂包（电化学发光法） | 100测试 | 盒 | 10 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
76 | 睾酮定标液 | 4*1.0ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
77 | C肽检测试剂盒（电化学发光法) | 100测试 | 盒 | 25 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
78 | C-肽定标液 | 4*1.0ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
79 | 胰岛素检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试 | 盒 | 25 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
80 | 胰岛素定标液 | 4*1.0ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
81 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试 | 盒 | 92 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
82 | 肌酸激酶-MB同工酶定标液 | 4*1.0ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
83 | 肌红蛋白检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试 | 盒 | 92 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
84 | 肌红蛋白定标液 | 4*1.0ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
85 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒(电化学发光法) | 200测试 | 盒 | 46 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
86 | 高敏肌钙蛋白T定标液 | 4*1.0ml | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
87 | 样本稀释液 NACL | 119ML | 盒 | 8 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
88 | 清洗液 | 12*20ml | 盒 | 8 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
89 | 清洗液 | 5*600ml | 盒 | 45 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
90 | 清洗液 | 96ml | 盒 | 40 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
91 | 清洗液 | 5*100ml | 瓶 | 4 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
92 | 清洗液 | 12*70ml | 瓶 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
93 | 分析吸头/分析杯 | 8*6*84个 | 箱 | 25 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
94 | 三丙胺缓冲液 | 2*2L | 盒 | 75 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
95 | 碱性洗液 | 102ml | 瓶 | 85 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
96 | 缓冲液 | 2*2L | 盒 | 65 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
97 | 氢氧化钠基础洗液 | 2*1.8L | 盒 | 40 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
98 | 样本稀释液 | 2*16ml | 盒 | 3 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
99 | 酸性洗液 | 119ml | 盒 | 1 |  |  | 德国罗氏诊断有限公司 | 是
100 | 酸性洗液 | 2*1.8L | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品上海有限公司 | 是
101 | 样本针清洗液2 | 12*20ML | 盒 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品上海有限公司 | 是
102 | 参比电极 | Ipc | 个 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
103 | 钾电极 | Ipc | 个 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
104 | 氯电极 | Ipc | 个 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
105 | 钠电极 | Ipc | 个 | 1 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
106 | cobas c pack试剂空盒 | 1pc | 个 | 2 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
107 | 卤钨灯 | 12V 50W | 个 | 6 |  |  | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 是
108 | SFT-特殊清洗液 | 12*20ml | 盒 | 60 |  |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 是 | 全自动凝血测试仪 SF 8200
109 | 清洗液 | 1*20L | 盒 | 60 |  |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 是
110 | SF-II型凝血测试仪用反应杯 | 1000个/盘（SF-8200专用） | 盘 | 180 |  |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 是
111 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）APTT | 冻干型APTT激活剂6*4mlCaCl26*4ml | 盒 | 51 |  |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 是
112 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） PT | 冻干型组织凝血酶6*4ml,复溶液6*4ml | 盒 | 100 |  |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 是
113 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）TT | 冻干型12*4ml | 盒 | 51 |  |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 是
114 | 纤维蛋白原含量测定试剂盒(凝固法）FIB | 冻干型凝血酶6*4mlm咪唑缓冲液1*50ml | 盒 | 51 |  |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 是
115 | 抗凝血酶AT测定试剂盒(发色底物法) | 6*6ml/3*3ml/1*1ml | 盒 | 95 |  |  | 麦迪洛克生物科技有限公司MediroxAB | 是
116 | FDP纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 4*6ml/4*2ml | 盒 | 220 |  |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 是
117 | D-二聚体（D-Dimer)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1:6*11ML;R2:6*4ML | 盒 | 74 |  |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 是
118 | SAWZ-加样针清洗维护液 | 1000ml | 瓶 | 3 |  |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 是 | 自动血流变测试仪SA-7000
119 | SAWM-毛细管专用清洗液 | 1000ml | 瓶 | 3 |  |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 是
120 | SAWY-血流变专用清洗液 | 1000ml | 瓶 | 4 |  |  | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 是
121 | 糖化血红蛋白 | 800T | 盒 | 5 |  |  | 上海惠中医疗科技有限公司 | 是 | 糖化血红蛋白分析仪 MQ-2000PT
122 | 生化复合校准品. | 5ml*1 | 盒 | 2 |  |  | 迈克生物股份有限公司 | 否
123 | 总蛋白测定试剂盒(双缩尿法) | 3920测试/盒 | 盒 | 10 |  |  | 北京九强生物技术股份有限公司 | 否 |  | 2023年开始集采平台采购
124 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 试剂60ml*4 | 盒 | 20 |  |  | 迈克生物股份有限公司 | 否 |  | 2023年开始集采平台采购
125 | 前白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法） | 试剂1 60ml*3 试剂2 45ml*1 | 盒 | 1 |  |  | 迈克生物股份有限公司 | 否 |  | 2023年开始集采平台采购
126 | 总胆红素测定试剂盒（氧化法） | 试剂1 60ml*3/试剂2 45ml*1 | 盒 | 22 |  |  | 迈克生物股份有限公司 | 否 |  | 2023年开始集采平台采购
127 | 直接胆红素测定试剂盒（氧化法） | 试剂1 60ml*3/试剂2 45ml*1 | 盒 | 22 |  |  | 迈克生物股份有限公司 | 否 |  | 2023年开始集采平台采购
128 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | 试剂1 60ml*4 试剂2 20ml*4 | 盒 | 25 |  |  | 迈克生物股份有限公司 | 否 |  | 2023年开始集采平台采购
129 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) | 试剂1 60ml*3 试剂2 45ml*1 | 盒 | 30 |  |  | 迈克生物股份有限公司 | 否 |  | 2023年开始集采平台采购
130 | 碱性磷酸酶检测试剂盒 | (NPP底物-AMP缓冲液法)试剂1 60ml*3试剂2 45ml*1 | 盒 | 30 |  |  | 迈克生物股份有限公司 | 否 |  | 2023年开始集采平台采购
131 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（天门冬氨酸底物法） | 2700测试/盒 | 盒 | 16 |  |  | 北京九强生物技术股份有限公司 | 否 |  | 2023年开始集采平台采购
132 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法) | 试剂1 60ml*3 试剂2 45ml*1 | 盒 | 20 |  |  | 迈克生物股份有限公司 | 否 |  | 2023年开始集采平台采购
133 | 胱抑素C测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） | 试剂1 60ml*3 试剂2 30ml*1 | 盒 | 22 |  |  | 迈克生物股份有限公司 | 否
134 | 脂蛋白（a）测定试剂盒(乳胶免疫比浊法) | 60ML*3 45ML*1 | 盒 | 20 |  |  | 迈克生物股份有限公司 | 否
1 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | FA1572-1003,30人份/盒 | 盒 | 4 |  |  | 欧蒙医学实验诊断股份公司 | 是 | 全自动酶免仪URANUS AE 115
2 | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | FA-1510-1010-1,100人份/盒 | 盒 | 4 |  |  | 欧蒙（杭州）医学实验诊断有限公司 | 是
3 | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | FA-1510-1005-1,50人份/盒 | 盒 | 8 |  |  | 欧蒙医学实验诊断股份公司 | 是
4 | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | FA-1510-1003-1,30人份/盒 | 盒 | 7 |  |  | 欧蒙医学实验诊断股份公司 | 是
5 | 抗核抗体谱（IgG）检测试剂盒（欧蒙印迹法） | DL1590-1601-3 G,16人份/盒 | 盒 | 3 |  |  | 欧蒙医学实验诊断股份公司 | 是
6 | 吸头(GPS套装针组件) | 1000ul 960支/条 | 条 | 104 |  |  | 深圳市爱思康生物科技有限公司
17 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法） | 96T-8孔 | 盒 | 10 |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司 |  |  | 药字号，具有药字号资质
18 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96T盒（8孔） | 盒 | 260 |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司 |  |  | 药字号，具有药字号资质
19 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 8孔 | 盒 | 86 |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司 |  |  | 药字号，具有药字号资质
20 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T | 盒 | 86 |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司 |  |  | 药字号，具有药字号资质
21 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T | 盒 | 86 |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司 |  |  | 药字号，具有药字号资质
22 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96T | 盒 | 86 |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司 |  |  | 药字号，具有药字号资质
23 | 乙型肝炎病毒前SI抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | 盒 | 2 |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司 |  |  | 药字号，具有药字号资质
24 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | 盒 | 240 |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司 |  |  | 药字号，具有药字号资质
25 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | 盒 | 245 |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司 |  |  | 药字号，具有药字号资质
26 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（ 酶联免疫法） | 96人份 | 盒 | 240 |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司 |  |  | 药字号，具有药字号资质
27 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(凝集法) | 20*5 | 盒 | 4 |  |  | 日本富士瑞必欧株式会社 |  |  | 药字号，具有药字号资质
28 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 120人份 | 盒 | 10 |  |  | 上海荣盛生物药业有限公司 |  |  | 药字号，具有药字号资质
29 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAG)检测试剂盒（胶体金法） | 血清条型简装100人份/盒25人份/筒 | 筒 | 50 |  |  | 艾博生物医药（杭州）有限公司
30 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法） | 50人份 | 盒 | 5 |  |  | 英科新创厦门科技有限公司
31 | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体乙型肝炎病毒表面抗原、表面检测试剂盒（乳胶法） | 25人份 | 盒 | 7 |  |  | 艾博生物医药（杭州）有限公司
32 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（乳胶法） | 50人份/盒 | 盒 | 10 |  |  | 艾博生物医药（杭州）有限公司
33 | 结核分枝杆菌抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒 | 10 |  |  | 英科新创（厦门）科技有限公司
34 | HAV IgM质控品4NCU/ml | 0.5ml | 盒 | 5 |  |  | 北京康彻思坦生物技术有限公司
35 | 乙肝病毒表面抗原（HbsAg）标准物质0.2IU/ml | 0.5ML | 支 | 20 |  |  | 北京康彻思坦生物技术有限公司
36 | HBsAb标准物质30mIU/ml | 0.5ml | 盒 | 10 |  |  | 北京康彻思坦生物技术有限公司
37 | HBeAb标准物质8NCU/ml | 0.5ml | 盒 | 10 |  |  | 北京康彻思坦生物技术有限公司
38 | HBeAg标准物质2NCU/ml | 0.5ml | 盒 | 10 |  |  | 北京康彻思坦生物技术有限公司
39 | 抗HCV标准物质1ncu/ml | 0.5ml | 盒 | 10 |  |  | 北京康彻思坦生物技术有限公司
40 | HBcAb标准物质2IU（4NCU）/ml | 0.5ml | 盒 | 10 |  |  | 北京康彻思坦生物技术有限公司
41 | 抗TP标准物质 3mIU/ml | 0.5ML | 支 | 40 |  |  | 北京康彻思坦生物技术有限公司
42 | 抗TP 质控品 80mIU/ml | 0.5ml | 支 | 10 |  |  | 北京康彻思坦生物技术有限公司
43 | 抗TP标准物质400mIU（TP非2NCU）/ml | 0.5ml | 支 | 10 |  |  | 北京康彻思坦生物技术有限公司
44 | 人类免疫缺陷病毒-1抗体（抗HIV-1)标准物质0.5NCU/ml | 1.0ML | 支 | 40 |  |  | 北京康彻思坦生物技术有限公司
135 | 免疫分析质控物 | 三水平 12*5ml | 盒 | 3 |  |  | BioRadLaboratorier | 否
142 | 日立样品杯 | 1.5ml | 支 | 1000 |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司 | 否
143 | 反渗透膜 | BKKJ-R0-2540 | 支 | 2 |  |  | 成都本可科技有限公司 | 否
144 | 精混树脂 | 5L | 袋 | 5 |  |  | 成都本可科技有限公司 | 否
145 | PP滤芯 | 10寸 | 根 | 2 |  |  | 成都本可科技有限公司 | 否
146 | PP滤芯 | 20寸 | 支 | 2 |  |  | 成都本可科技有限公司 | 否

## 临检、输血、微生物、病理二包
文山州中医医院检验卫生材料目录库
单位：元
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 实际数量 | 单价 | 金额 | 是否专机专用 | 适配机型 | 产地
1 | 灭菌吸头 | 1000ul*100个 | 包 | 10 |  |  | 是 | SCAN-10 自动加样仪 | 珠海迪尔生物工程有限公司
2 | 厌氧血培养瓶（比色法） | II-1 40瓶/盒 | 瓶 | 480 |  |  | 是 | 全自动血培养系统DL-Bt64 | 珠海迪尔生物工程有限公司
3 | 需氧血培养瓶（比色法） | I-1 40瓶/盒 | 瓶 | 480 |  |  | 是 |  | 珠海迪尔生物工程有限公司
4 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份/盒（链球菌） DL-96 STREP | 套 | 5 |  |  | 是 | 细菌鉴定及药敏分析系统 DL-96A | 珠海迪尔生物工程有限公司
5 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份/盒（葡萄球菌） DL-96 STAPH | 套 | 5 |  |  | 是 |  | 珠海迪尔生物工程有限公司
6 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | DL-96E试剂板，10人份/盒 | 套 | 50 |  |  | 是 |  | 珠海迪尔生物工程有限公司
7 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份/盒（非发酵） DL-96NE | 套 | 50 |  |  | 是 |  | 珠海迪尔生物工程有限公司
8 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | DL-96STAPH试剂板，10人份/盒 | 套 | 10 |  |  | 是 |  | 珠海迪尔生物工程有限公司
9 | 支原体培养+药敏（12种） | 20T/盒 | 盒 | 6 |  |  | 是 |  | 珠海迪尔生物工程有限公司
10 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒 | 4 |  |  | 是 |  | 上海凯创生物技术有限公司
11 | 抗酸染色液（冷染法） | 4*250ml | 盒 | 2 |  |  |  |  | 珠海贝索生物技术有限公司
12 | 快速革兰氏染色液 | 4*250ML | 盒 | 2 |  |  |  |  | 珠海贝索生物技术有限公司
13 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | B液套组：4*250ml | 盒 | 1 |  |  |  |  | 珠海贝索生物技术有限公司
14 | 刘氏染色液 | 3*100ml | 盒 | 3 |  |  |  |  | 珠海贝索生物技术有限公司
15 | 快速革兰氏染色液-脱色液 | 6*500ml | 盒 | 1 |  |  |  |  | 珠海贝索生物技术有限公司
16 | 麦康凯琼脂平板 | 90mm | 个 | 4800 |  |  |  |  | 郑州安图生物工程股份有限公司
17 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 90mm | 个 | 5400 |  |  |  |  | 郑州安图生物工程股份有限公司
18 | 巧克力色血琼脂平板+嗜血 | 90mm | 块 | 1250 |  |  |  |  | 郑州安图生物工程股份有限公司
19 | 念珠菌显色平板 | A型70mm | 个 | 100 |  |  |  |  | 郑州安图生物工程股份有限公司
20 | Hugh-Leifson氧化发酵（O-F）培养基 | 20支 | 盒 | 20 |  |  |  |  | 杭州滨和微生物试剂有限公司
21 | 肥达氏诊断菌液 | 10ml*5瓶 | 盒 | 3 |  |  |  |  | 宁波天润生物医药有限公司
22 | 外斐氏诊断菌液 | 10ml*3瓶 | 盒 | 3 |  |  |  |  | 宁波天润生物药业有限公司
23 | 营养琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 2 |  |  |  |  | 杭州滨和微生物试剂有限公司
24 | 微生物药敏试纸（新生霉素） | 20片 （扩散法） | 瓶 | 3 |  |  |  |  | 温州市康泰生物科技有限公司
25 | 微生物药敏试纸 （杆菌肽） | 20片 扩散法 | 瓶 | 3 |  |  |  |  | 温州市康泰生物科技有限公司
26 | 微生物药敏试纸（奥普托欣） | 20片/瓶 | 瓶 | 3 |  |  |  |  | 温州市康泰生物科技有限公司
27 | 半固体琼脂培养基 | 10支 | 盒 | 3 |  |  |  |  | 杭州滨和微生物试剂有限公司
28 | 克氏双塘斜面 | 10支 | 盒 | 3 |  |  |  |  | 杭州滨和微生物试剂有限公司
29 | 接种环 | 10uI | 只 | 5 |  |  |  |  | uwe
30 | 接种环 | 5uI | 只 | 5 |  |  |  |  | uwe
31 | 核酸提取或纯化试剂MagaBiaPlus病毒DNA/RNA纯化试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 是 |  | 上海伯杰医疗科技股份有限公司
32 | 核酸提取及纯化试剂 | 96人份/盒，96D | 盒 | 10 |  |  | 是 |  | 上海伯杰医疗科技有限公司
33 | 核酸提取及纯化试剂 | 30通道-伯杰快提 16人份 | 盒 | 10 |  |  | 是 |  | 上海伯杰医疗科技有限公司
34 | 样本释放剂 | 400ul/管 100管/盒 | 支 | 100 |  |  | 是 |  | 广州达安基因股份有限公司
35 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1人份（96人份）/盒 | 人份 | 288 |  |  | 是 |  | 广州达安基因股份有限公司
36 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1人份(50人份)/盒 | 人份 | 200 |  |  |  |  | 上海伯杰医疗科技有限公司
37 | 2019新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA）液体室内质控品 | 0.5ml/管SO | 人份 | 10 |  |  |  |  | 广州邦德盛生物科技有限公司
38 | 2019新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA）液体室内质控品 | 0.5ml/管S1-低值 | 人份 | 10 |  |  |  |  | 广州邦德盛生物科技有限公司
39 | 0.2ml PCR八联管 | 125条/盒 | 盒 | 10 |  |  |  |  | AxYGEN
40 | 20ul带滤芯盒装灭菌吸头 | TF113-20-010盒/包装，5包/箱 | 盒 | 10 |  |  |  |  | 赛默飞
41 | 一次性使用采样器 | 折断点3cm1支/包100支/盒 | 支 | 500 |  |  |  |  | 广州云达健康科技有限公司
42 | 一次性使用采样器 | DA1026（10ml管）型号DT:3ml/管，100测试/盒 | 盒 | 500 |  |  |  |  | 广州达安基因股份有限公司
43 | 带滤芯吸头 | QSP TF113-20-Q 无菌 2-20ul 96个/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |  | 赛默飞
44 | 1.5ml 透明离心管（灭菌） | 500支/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |  | AxYGEN
45 | 100ul带滤芯盒装灭菌吸头 | 96支/盒 | 盒 | 20 |  |  |  |  | AxYGEN
46 | 200ul盒装灭菌透明滤芯吸头（枪头） | 96支/盒 | 盒 | 20 |  |  |  |  | AxYGEN
47 | 1000ul带滤芯盒装灭菌吸头 | 100支/盒 | 盒 | 100 |  |  |  |  | AXYGEN
48 | 免疫分析质控物 | 三水平 12*5ml | 盒 | 3 |  |  |  | 否 | BioRadLaboratorier
49 | 心肌标记物质控物 | 三水平6*3ml | 盒 | 3 |  |  |  | 否 | BioRadLaboratorier
50 | 液体免疫学和蛋白质控品 | 水平2 6*1ml | 盒 | 3 |  |  |  | 否 | BioRadLaboratorier
51 | 液体免疫学和蛋白质控品 | 水平3 6*1ml | 盒 | 3 |  |  |  | 否 | BioRadLaboratorier
52 | 肿瘤标记质控物 货号367 | 水平1 6*2ml | 盒 | 3 |  |  |  | 否 | BioRadLaboratorier
53 | 肿瘤标记质控物 货号368 | 水平2 6*2ml | 盒 | 3 |  |  |  | 否 | BioRadLaboratorier
54 | 肿瘤标记质控物 货号369 | 水平3 6*2ml | 盒 | 3 |  |  |  | 否 | BioRadLaboratorier
55 | e-CHECK-L2五分类质控品（XE) | 4.5ml/支 | 支 | 2 |  |  | 是 | 全自动血液分析仪 XT-4000i | 希森美康株式会社
56 | e-CHECK-L3五分类质控品（XE) | 4.5ml/支 | 支 | 2 |  |  | 是 |  | 希森美康株式会社
57 | 清洗液（CELLCLEAN） | CL-50 50ML | 瓶 | 5 |  |  | 是 |  | 希森美康株式会社
58 | 血细胞分析用稀释液 PK-30L | 20L/桶 | 桶 | 12 |  |  | 是 |  | 济南希森美康医用电子有限公司
59 | 血细胞分析用溶血剂 SLS-220A | 5L/桶 | 桶 | 1 |  |  | 是 |  | 希森美康株式会社
60 | 血细胞分析用溶血剂 FFD-200A | 5L/桶 | 桶 | 3 |  |  | 是 |  | 希森美康生物科技（无锡）有限公司
61 | 血细胞分析用溶血剂 FBA-200A | 5L/桶 | 桶 | 3 |  |  | 是 |  | 希森美康株式会社
62 | 血细胞分析用染色液 STRMOATOLYSER-4DS | 42ml*3 | 盒 | 2 |  |  | 是 |  | 希森美康株式会社
63 | 血细胞分析仪用校准品 | SCS-100 2.0ML | 瓶 | 1 |  |  | 是 |  | 希森美康株式会社
64 | 化学清洗液3 | 1L/瓶 | 瓶 | 4 |  |  | 是 | 全自动尿液形成分分析仪 UF-500i | 爱科来医疗科技（平湖）有限公司
65 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 100条/筒 | 筒 | 20 |  |  | 是 |  | 爱科来医疗电子（上海）有限公司
66 | UTS-920A尿液分析用鞘液 | 10L/桶 | 桶 | 30 |  |  | 是 |  | 济南希森美康医用电子有限公司
67 | UFII SEARCH SED (USS-810A)尿液分析用染色液（沉渣模式） | 15ml*2袋/盒 | 盒 | 6 |  |  | 是 |  | 济南希森美康医用电子有限公司
68 | UFII SEARCH BAC (USB-810A)尿液分析用染色液（细菌模式） | 14ml*2袋/盒 | 盒 | 6 |  |  | 是 |  | 济南希森美康医用电子有限公司
69 | UPB-310A尿液分析用稀释液 | 细菌 1L*2瓶/盒 | 盒 | 10 |  |  | 是 |  | 济南希森美康医用电子有限公司
70 | UPS-310A尿液分析用稀释液 | UPS-310A 1L*2瓶(沉渣模式) | 盒 | 10 |  |  | 是 |  | 济南希森美康医用电子有限公司
71 | 全自动尿中有形成分分析装置用校正物资 | 47ml*2 | 盒 | 1 |  |  | 是 |  | 希森美康株式会社
72 | 血液分析仪用校准品 | XN CAL 3.0ml | 瓶 | 1 |  |  | 是 | 全自动模块式血液体液分析仪XN-10(B3) | 希森美康株式会社
73 | 血液分析仪用质控品XN CHECK | 水平2（Level 2）：3.0ml/瓶 | 瓶 | 6 |  |  | 是 |  | 济南希森美康医用电子有限公司
74 | 血液分析仪用质控品XN CHECK | 水平3（Level 3）：3.0ml/瓶 | 瓶 | 6 |  |  | 是 |  | 济南希森美康医用电子有限公司
75 | 血液分析仪用质控品XN CHECK | 水平1（Level 1）：3.0ml/瓶 | 瓶 | 6 |  |  | 是 |  | 济南希森美康医用电子有限公司
76 | DCL-300A血细胞分析用稀释液（XN) | DCL-300A 20L/桶 | 桶 | 60 |  |  | 是 |  | 济南希森美康医用电子有限公司
77 | SLS-240A血细胞分析用溶血素（XN) | 1.5L*2 | 盒 | 2 |  |  | 是 |  | 希森美康株式会社
78 | WNR-200A溶血素（XN) | 4L*2 | 盒 | 6 |  |  | 是 |  | 希森美康株式会社
79 | WNR-800A 血细胞计数用染色液（XN） | 82ml*2 | 盒 | 6 |  |  | 是 |  | 希森美康株式会社
80 | WDF-200A溶血素（XN) | 4L*2 | 盒 | 6 |  |  | 是 |  | 希森美康株式会社
81 | WDF-800A血细胞分类用染色液（XN） | 42ml*2 | 盒 | 6 |  |  | 是 |  | 希森美康株式会社
82 | DFL-300A稀释液（XN) | 1.5L*2瓶 | 盒 | 1 |  |  | 是 |  | 希森美康株式会社
83 | RET-800A网织红细胞计数用染色液（XN) | 12ml*2瓶 | 盒 | 2 |  |  | 是 |  | 希森美康株式会社
84 | CLA-500A清洗液（XN) | CCA-500A 4ml*20瓶 | 盒 | 10 |  |  | 是 |  | 希森美康株式会社
85 | 尿液分析试条（化学分析法）尿十一联 | 100T | 筒 | 30 |  |  | 是 | 干化学尿液分析仪 FA-300 | 广州花都高尔宝生物技术有限公司
86 | 尿液分析试纸条 | CA-1/210*100条/筒 | 筒 | 500 |  |  | 是 | 全自动干化学尿液分析仪 CA-500 | 长春迈克赛德医疗有限公司
87 | 尿液理学指标校准物 | Level 1/4×5mL/盒 | 盒 | 2 |  |  | 是 |  | 长春迈克赛德医疗有限公司
88 | 尿液理学指标校准物 | Level 2/4×5mL/盒 | 盒 | 2 |  |  | 是 |  | 长春迈克赛德医疗有限公司
89 | 干化学清洗液 | I型/4×200mL/盒 | 盒 | 10 |  |  | 是 |  | 长春迈克赛德医疗有限公司
90 | 有形成分分析聚焦液 | 60mL/瓶 | 瓶 | 6 |  |  | 是 | 全自动尿液有形成分分析仪 MA-500 | 长春迈克赛德医疗有限公司
91 | 有形成分分析校准液 | 60mL/瓶 | 瓶 | 4 |  |  | 是 |  | 长春迈克赛德医疗有限公司
92 | 有形成分分析质控液 | Level 1/60mL/瓶 | 瓶 | 6 |  |  | 是 |  | 长春迈克赛德医疗有限公司
93 | 有形成分分析质控液 | Level 3/60mL/瓶 | 瓶 | 6 |  |  | 是 |  | 长春迈克赛德医疗有限公司
94 | 尿液分析用鞘液 | I型/15L桶 | 桶 | 12 |  |  | 是 |  | 长春迈克赛德医疗有限公司
95 | 管路清洗液 | 1×50mL/瓶 | 瓶 | 10 |  |  | 是 |  | 长春迈克赛德医疗有限公司
96 | 尿液多项质控物 | Level2 10ml*4瓶/盒 | 盒 | 1 |  |  | 是 |  | 长春迈克赛德医疗有限公司
97 | 尿液多项质控物 | Level1 10ml*4瓶/盒 | 盒 | 1 |  |  | 是 |  | 长春迈克赛德医疗有限公司
98 | 大便隐血检测试剂盒（胶体金法） | 25人份 | 盒 | 100 |  |  |  |  | 艾博生物医药（杭州）有限公司
99 | 肺炎支原体IgM 肺炎衣原体IgM 呼吸道合胞病毒IgM 腺病毒IgM 柯萨奇病毒B组IgM抗体 | 卡型（1人份/袋）40人份/盒 | 盒 | 40 |  |  |  |  | 北京英诺特生物技术有限公司
100 | 甲型/乙型流行感冒病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 人份 | 20 |  |  |  |  | 英科新创厦门科技有限公司
101 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 505测试 | 盒 | 10 |  |  | 是 | 特定蛋白分析仪 PA-900 | 深圳普门科技有限公司
102 | 肺炎衣原体IgM抗体、肺炎支原体IgM抗体检测试剂（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |  | 珠海丽珠试剂股份有限公司
103 | 尿液干化学分析质控物 | 阳性 8ml 4*8ml | 支 | 28 |  |  |  |  | 迪瑞医疗科技股份有限公司
104 | 尿液干化学分析质控物 | 阴性8ml 4*8ml | 支 | 4 |  |  |  |  | 迪瑞医疗科技股份有限公司
105 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 100人份 | 盒 | 12 |  |  |  |  | 蓝十字生物药业（北京）有限公司
106 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml | 盒 | 15 |  |  |  |  | 上海血液生物医药有限责任公司 | 药字号
107 | RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml | 只 | 15 |  |  |  |  | 上海血液生物医药有限责任公司
108 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 3*5ml | 套 | 6 |  |  |  |  | 上海血液生物医药有限责任公司
109 | 人ABO反定型红细胞试剂盒 | 3*10ml | 套 | 6 |  |  |  |  | 上海血液生物医药有限责任公司
110 | 凝聚胺介质试剂 | 150Tests | 盒 | 20 |  |  |  |  | 珠海贝索生物技术有限公司
111 | 血型试剂质控试剂盒 | 4ml/支，4支/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |  | 上海血液生物医药有限责任公司
112 | ABO正反定型和RhD定型检测卡（柱凝集法） | 5*12卡/盒，8孔/卡 | 盒 | 20 |  |  |  |  | 上海润普生物技术有限公司
113 | ABO正定型和RhD定型检测卡（柱凝集法） | 5*12卡/盒，8孔/卡 | 盒 | 20 |  |  |  |  | 上海润普生物技术有限公司
114 | 抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡（柱凝集法） | 5*12卡/盒，8孔/卡 | 盒 | 20 |  |  |  |  | 上海润普生物技术有限公司
115 | 一次性使用吸头 | 5.5*50(带刻度) | 支 | 10000 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
116 | 一次性塑料试管 | 700支/包 15*100尖底 | 只 | 1000 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
117 | 一次性使用软塑料试管 | 12*75 | 只 | 10000 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
118 | 尿沉渣离心管 | 12ml 螺旋盖 | 只 | 15000 |  |  |  |  | 北昂医疗器械（上海）有限公司
119 | 离心管 | 10ml 圆底螺旋 | 只 | 1000 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
120 | 载玻片 | 25.4*76.2mm(1〞*3〞)1mm-1.2mmTHICK/50片/盒 | 盒 | 50 |  |  |  |  | 盐城市盐都区潘黄镇文礼玻璃仪器厂
121 | 载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 50 |  |  |  |  | 江苏世泰实验器材有限公司
122 | 磨砂载玻片 | 1-1.2mm(7105) | 盒 | 300 |  |  |  |  | 盐城市盐都区潘黄镇文礼玻璃仪器厂
123 | 磨砂载玻片 | 1-1.2mm 45℃ | 盒 | 50 |  |  |  |  | 盐城市盐都区潘黄镇文礼玻璃仪器厂
124 | 塑料吸管 | 0.5ml 500支/包 | 支 | 10000 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
125 | 塑料吸管 | 1ml | 支 | 8500 |  |  |  |  | 泰州为尔康医用品有限公司
126 | 普通离心管 | 1.5ml（带卡） | 只 | 5000 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
127 | 一次性使用尿杯 | 中号 500支/包 10000/支/件 | 个 | 15000 |  |  |  |  | 泰州科健医疗用品有限公司
128 | 一次性使用采样棒 | 10ul PP 10支包装 | 支 | 7000 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
129 | 硅胶试管塞 | 15-19 | 个 | 200 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
130 | 硅胶试管塞 | 9-14 | 个 | 100 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
131 | 硅胶试管塞 | 12-17 | 个 | 100 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
132 | 一次性使用培养皿 | 90mm,500个/箱 | 个 | 3000 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
133 | 苏木素 | 500ml | 瓶 | 1
134 | 伊红染色液 | 醇溶性500ml | 盒 | 3 |  |  |  |  | 珠海贝索生物技术有限公司
135 | 切片石蜡 | 1kg/袋，8袋/箱 | 袋 | 4 |  |  |  |  | 江苏世泰实验器材有限公司
136 | 切片石蜡 | 500g | 袋 | 10 |  |  |  |  | 上海华灵
137 | 载玻片 | 26*75mm | 盒 | 25 |  |  |  |  | 江苏世泰
138 | 载玻片 | 病理级26*75mm | 盒 | 25 |  |  |  |  | 江苏世泰实验器材有限公司
139 | 组织包埋盒 | 250只/中箱，8中箱/箱 | 只 | 1000 |  |  |  |  | 江苏世泰实验器材有限公司
140 | 组织包埋盒 | 白色 | 只 | 1000 |  |  |  |  | 江苏世泰实验器材有限公司
141 | 组织学专用蜡 | 1KG | 袋 | 4 |  |  |  |  | 江苏世泰实验器材有限公司
142 | 超优刀片 | 50片/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |  | 理查雅岚科技公司，艾普迪子公司
143 | 超优刀片 | MX35 Ultra 50片/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |  | 理查雅岚科技公司，艾普迪子公司
144 | 超优刀片 | 50片/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |  | 塞默飞世尔科技中国有限公司
145 | 包埋盒 | 常规白色 | 个 | 1000 |  |  |  |  | 江苏世泰
146 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | MCT-1 | 人份 | 800 |  |  |  |  | 厦门迈威生物科技有限公司
147 | 白细胞分化抗原CD3检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
148 | 白细胞分化抗原CD4检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
149 | 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
150 | 白细胞分化抗原CD16检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
151 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
152 | 白细胞分化抗原CD45检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
153 | 白细胞分化抗原CD56检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
154 | Aβ1-42/Aβ1-40/T-Tau/p-Tau-181/α-synuclein联合检测试剂盒 （流式荧光发光法） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
155 | HLA-B27检测试剂盒（流式细胞仪法） | 50T/盒 | 测试 | 50 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
156 | TGF-α/TGF-β1/CXCL12/VEGF/GM-CSF/G-CSF联合检测试剂盒（流式荧光发光法） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
157 | CD14检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
158 | CD64检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
159 | 白细胞分化抗原CD45检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
160 | 白细胞分化抗原HLA-DR检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
161 | 程序性死亡蛋白-1检测试剂盒（免疫荧光法） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  | 专机专用 | 江西赛基生物技术有限公司
162 | sCD25/sCD40L/sCD130/ sTREM-1联合检测试剂盒（流式荧光发光法） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
163 | 细胞因子联合检测试剂盒（免疫荧光法）（7联检） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
164 | 细胞因子联合检测试剂盒（免疫荧光法）（12联检） | 100T/盒 | 测试 | 100 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
165 | 鞘液泵管 | / | 根 | 1 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
166 | 采样管 | / | 根 | 1 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
167 | 过滤器 | / | 个 | 1 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
168 | 鞘液 | / | 瓶 | 1 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
169 | 清洗液 | / | 瓶 | 1 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
170 | 质控球 | / | 瓶 | 1 |  |  |  |  | 江西赛基生物技术有限公司
合计

## 药字号
文山州中医医院检验卫生材料目录库
单位：元
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 实际数量 | 单价 | 金额 | 是否专机专用 | 适配机型 | 产地
1 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法） | 96T-8孔 | 盒 | 10 |  |  |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司
2 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96T盒（8孔） | 盒 | 260 |  |  |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司
3 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 8孔 | 盒 | 86 |  |  |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司
4 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T | 盒 | 86 |  |  |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司
5 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T | 盒 | 86 |  |  |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司
6 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96T | 盒 | 86 |  |  |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司
7 | 乙型肝炎病毒前SI抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | 盒 | 2 |  |  |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司
8 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | 盒 | 240 |  |  |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司
9 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | 盒 | 245 |  |  |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司
10 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（ 酶联免疫法） | 96人份 | 盒 | 240 |  |  |  |  | 上海科华生物工程股份有限公司
11 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(凝集法) | 20*5 | 盒 | 4 |  |  |  |  | 日本富士瑞必欧株式会社
12 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 120人份 | 盒 | 10 |  |  |  |  | 上海荣盛生物药业有限公司
13 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml | 盒 | 15 |  |  |  |  | 上海血液生物医药有限责任公司
14 | RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml | 只 | 15 |  |  |  |  | 上海血液生物医药有限责任公司
15 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 3*5ml | 套 | 6 |  |  |  |  | 上海血液生物医药有限责任公司
16 | 人ABO反定型红细胞试剂盒 | 3*10ml | 套 | 6 |  |  |  |  | 上海血液生物医药有限责任公司
17 | 磨砂载玻片 | 1-1.2mm(7105) | 盒 | 300 |  |  |  |  | 盐城市盐都区潘黄镇文礼玻璃仪器厂
18 | 磨砂载玻片 | 1-1.2mm 45℃ | 盒 | 50 |  |  |  |  | 盐城市盐都区潘黄镇文礼玻璃仪器厂
19 | 塑料吸管 | 0.5ml 500支/包 | 支 | 10000 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
20 | 塑料吸管 | 1ml | 支 | 8500 |  |  |  |  | 泰州为尔康医用品有限公司
21 | 普通离心管 | 1.5ml（带卡） | 只 | 5000 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
22 | 一次性使用尿杯 | 中号 500支/包 10000/支/件 | 个 | 15000 |  |  |  |  | 泰州科健医疗用品有限公司
23 | 一次性使用采样棒 | 10ul PP 10支包装 | 支 | 7000 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
24 | 硅胶试管塞 | 15-19 | 个 | 200 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
25 | 硅胶试管塞 | 9-14 | 个 | 100 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
26 | 硅胶试管塞 | 12-17 | 个 | 100 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
27 | 一次性使用培养皿 | 90mm,500个/箱 | 个 | 3000 |  |  |  |  | 江苏新康医疗器械有限公司
28 | 苏木素 | 500ml | 瓶 | 1
29 | 伊红染色液 | 醇溶性500ml | 盒 | 3 |  |  |  |  | 珠海贝索生物技术有限公司
30 | 切片石蜡 | 1kg/袋，8袋/箱 | 袋 | 4 |  |  |  |  | 江苏世泰实验器材有限公司
31 | 切片石蜡 | 500g | 袋 | 10 |  |  |  |  | 上海华灵
32 | 载玻片 | 26*75mm | 盒 | 25 |  |  |  |  | 江苏世泰
33 | 载玻片 | 病理级26*75mm | 盒 | 25 |  |  |  |  | 江苏世泰实验器材有限公司
34 | 组织包埋盒 | 250只/中箱，8中箱/箱 | 只 | 1000 |  |  |  |  | 江苏世泰实验器材有限公司
35 | 组织包埋盒 | 白色 | 只 | 1000 |  |  |  |  | 江苏世泰实验器材有限公司
36 | 组织学专用蜡 | 1KG | 袋 | 4 |  |  |  |  | 江苏世泰实验器材有限公司
37 | 超优刀片 | 50片/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |  | 理查雅岚科技公司，艾普迪子公司
38 | 超优刀片 | MX35 Ultra 50片/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |  | 理查雅岚科技公司，艾普迪子公司
39 | 超优刀片 | 50片/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |  | 塞默飞世尔科技中国有限公司
40 | 包埋盒 | 常规白色 | 个 | 1000 |  |  |  |  | 江苏世泰
41 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | MCT-1 | 人份 | 800 |  |  |  |  | 厦门迈威生物科技有限公司
合计